## Slide 1
흉부 X선에서 폐 결절,
더 정확히 찾아내려면
에너지 차분 영상 × 3가지 검출 필터가 주는 인사이트
원 논문: 김응규 · 이도겸, 「흉부 X선 영상에서 폐 종류 음영 검출필터」
2007 한국컴퓨터종합학술대회 논문집 Vol.34, No.1(C)
컨소시엄 발표 · 비전공자를 위한 5분 요약

## Slide 2
왜 이 연구인가
폐암은 조기 발견이 생존을 가릅니다
가장 저렴하고 빠른 1차 검진
흉부 X선 촬영은 건강검진 현장에서 가장 널리 쓰이는 폐 검사 수단입니다.
그런데, 결절이 잘 숨습니다
작은 폐결절(종양 의심 병변)이 갈비뼈·혈관 그림자에 겹쳐 육안으로 놓치기 쉽습니다.
그래서 필요한 것
사람의 눈을 보조해 결절을 자동으로 찾아주는 컴퓨터 검출 기술이 요구됩니다.
실제 흉부 X선 영상 (화살표 = 결절 위치, 원 논문 그림2)
2 / 9

## Slide 3
핵심 난제
컴퓨터도 헷갈립니다: 가짜 결절 문제
폐결절은 영상에서 '둥근 하얀 그림자'로 보입니다. 문제는 갈비뼈와 혈관이 교차하는 지점도
똑같이 둥글게 보인다는 점입니다. 그 결과 컴퓨터가 진짜와 가짜를 잘 구분하지 못합니다.
진짜 결절
모든 방향에서 고르게 둥근
독립적인 하얀 음영
가짜 결절 (오탐)
갈비뼈·혈관이 교차하며
우연히 둥글게 겹쳐 보이는 부분
→ 오탐(False Positive)이 많을수록 실제 진단 보조 도구로 쓰기 어려워집니다.
3 / 9

## Slide 4
해결 아이디어 1
뼈 그림자를 아예 지워버리자
세기(에너지)가 다른 X선 두 장을 촬영합니다.
뼈와 연부조직(폐)은 X선을
서로 다른 비율로 흡수하는 성질이 있어, 이 차이를 계산으로 빼면 갈비뼈만 사라진 영상이 만들어집니다.
저에너지·고에너지 X선의 흡수량 차이 → 계산으로 뼈 성분만 상쇄 (원 논문 그림1)
보통 X선 영상 (뼈 포함)
에너지 차분 영상 (뼈 제거 후)
개선된 영상
→ 결절이 더 선명해지고, 갈비뼈로 인한 혼동 요소가 줄어듭니다.
4 / 9

## Slide 5
해결 아이디어 2
어떤 '탐지 렌즈'가 결절을 가장 잘 찾을까?
① 기본 필터 (∇²G)
둥근 형태에 민감하지만,
혈관·교차점도 함께 걸려 오탐이 많음
오탐(작은 점) 다수
② 방향억제 필터 (Min-DD)
갈비뼈·혈관 같은 선(線) 구조를
걸러내 오탐을 줄임
선 구조 억제
③ 다중크기 필터 (다중해상도)
결절 크기가 저마다 달라
여러 크기의 잣대로 동시에 탐색
다양한 크기 대응
최고 성능
5 / 9

## Slide 6
검증 방법
어떻게 성능을 검증했나
13명
임상 환자 데이터
28개
폐결절 총 개수
8~36mm
결절 크기 범위
6가지 조합
2종 영상 × 3종 필터
두 가지 관점에서 평가
① 검출개수 평가 — 몇 개의 진짜 결절을 맞혔고, 몇 개를 헛짚었는가
② 면적률 평가 — 찾아낸 위치·크기가 실제 결절과 얼마나 겹치는가
6 / 9

## Slide 7
실험 결과
'에너지 차분 + 다중크기 필터' 조합이 최고
동일한 에너지 차분 영상에 세 필터를 각각 적용한 결과입니다. 흰 얼룩이 실제 결절과
겹칠수록, 그리고 잡음(오탐)이 적을수록 좋은 결과입니다.
① 기본 필터
② 방향억제 필터
③ 다중크기 필터
최고 성능
결론: ① 세 필터 모두, 보통 X선보다 에너지 차분 영상에서 검출 성능이 더 좋았습니다. ② 다중크기 필터가 검출개수·정확도 모두 가장 우수했습니다.
7 / 9

## Slide 8
컨소시엄 관점
이 연구가 실무에 남기는 것
현장 적용 가능성
필름·장비 교체 없이 촬영 조건(이중 에너지)만 조정해 결절 발견율을 높일 수 있는 실질적 접근입니다.
제품 설계 기준
컴퓨터 진단보조(CAD) 시스템을 만들 때 '영상 전처리(에너지 차분) + 필터 선택' 기준을 제시합니다.
남은 과제
매우 작은 결절은 여전히 놓치기 쉬워, 필터를 더 정교화하는 후속 연구가 필요합니다.
8 / 9

## Slide 9
감사합니다
Q & A
원 논문: 김응규 · 이도겸, 「흉부 X선 영상에서 폐 종류 음영 검출필터」, 2007 한국컴퓨터종합학술대회 논문집